Обґрунтування закупівлі: 
Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Капітальний ремонт підлоги підвального приміщення (що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття)) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 10 Луцької міської ради" за адресою: вул. Ветеранів, 5 в м. Луцьк.
Закупівля  UA-2025-09-16-010459-a
	Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду 
	Обґрунтування технічних 
та якісних характеристик предмета закупівлі 
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення

	Капітальний ремонт підлоги підвального приміщення (що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття)) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 10 Луцької міської ради" за адресою: вул. Ветеранів, 5 в м. Луцьк.

021:2015: Код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

В ціну  включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.
Капітальний ремонт підлоги підвального приміщення (що використовується в якості споруди цивільного захисту (укриття)) комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 10 Луцької міської ради" за адресою: вул. Ветеранів, 5 в м. Луцьк.


	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено розробленою проєктно-кошторисною документацією у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2025

 рік

Розмір бюджетного призначення складає  355 419,64 грн

з ПДВ
(Закупівля без використання електронної системи)



Об’єм робіт
	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без

промазування кромок
	м2
	610,4

	2
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетонній основі площею понад 20 м2
	м2
	610,4

	3
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки

додавати або виключати
	м2
	305,5

	4
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки

додавати або виключати
	м2
	304,9

	5
	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції

(зміцнюючий шар)
	м2
	610,4


Уповноважена особа                                               І.Л. Шамкіна
